化工生产技术 项目对应的主要场地、设备需求情况表

| 序号 | 主要设备名称 | 设备型号 | 设备数量 | 台套数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中试级精馏装置 | UTS-JL-2J | 3 |  |
| 2 | 气相色谱仪 | GC-9890及以上型号，配填充柱，规格φ5×2000；配TCD检测器，TCD灵敏度 S≥2500mv•ml/mg(NC) | 2 |  |
| 3 | 网络服务器 | 2.4GCPU，8G 内存，500G 硬盘，千兆宽带 | 1 |  |
| 4 | 管理员计算机（裁判用机） | 独立显卡，16G 以上内存 500G 以上硬盘 | 1 |  |
| 5 | 选手计算机（选手用机） | 独立显卡，16G 以上内存 500G 以上硬盘 | 50 |  |
| 6 | 显示大屏 | 尺寸：85 寸；类型：4K UHD 液晶电视（LED 背光）；分辨率：3840×2160；刷新率：60Hz以上 | 2 |  |
| 项目竞赛场地要求 |  |  |  |  |
| 1．场地及周边布局 （1）场地环境应按照化工生产车间的安全技术要求布置，整个比赛场地应保持通畅和开放，并配备防火防爆及其他安全设施。整个竞赛区域面积在300M2以上。（2）赛场周边设有卫生间、维修服务、医疗、生活补给站等公共服务区和紧急疏散通道，并在赛场周围设置隔离带。（3）设立赛场开放区和安全通道，用于大赛观摩和采访，保证大赛安全有序进行。（4）场地配套提供稳定的水、电、气源和供电应急设备，并有保安、公安、消防、设备维修和电力抢险人员待命，以防突发事件。 2．场内设施及布局 （1）场地配备不低于3套相同型号的精馏竞赛装置，且每个竞赛装置（工位）标明编号。（2）每个竞赛装置的操作台上配有安全帽、操作工艺卡及其他相关操作用具和技术文件，配有相应数量的清洁工具。（3）竞赛工位相对独立，确保选手独立开展竞赛，不受外界影响。（4）配备操作质量监测工具及各类相关量具。（5）仿真操作场所配置50台以上电脑，见技术平台具体要求。（6）讲解展示场所应配备电脑、大屏、话筒、录音录像设备、实验展示设备、裁判用桌椅等相关设备和工具。 |  |  |  |  |