植物组织培养  项目对应的主要场地、设备需求情况表

| 序号 | 主要设备名称 | 设备型号 | 设备数量 | 台套数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子分析天平 | 上海上平仪器有限公司FA1004 | 1/组 | 15组 |
| 2 | 电子天平 | OHAUS NV622ZH | 1/组 |  |
| 3 | 电磁炉 | 美的MC-CL22Q1-405 | 1/组 |  |
| 4 | 双人单面超净工作台 | 苏州达善净化科技有限公司CB1360 V-D | 1/组 |  |
| 5 | 灭菌器 | MIULAB HY-300 | 1/组 |  |
| 6 | 烧杯 | 500mL | 3/组 |  |
| 7 | 烧杯 | 250mL | 2/组 |  |
| 8 | 烧杯 | 200mL | 4/组 |  |
| 9 | 烧杯 | 100mL | 24/组 |  |
| 10 | 容量瓶 | 500mL | 2/组 |  |
| 11 | 容量瓶 | 250mL | 1/组 |  |
| 12 | 容量瓶 | 200mL | 2/组 |  |
| 13 | 容量瓶 | 100mL | 2/组 |  |
| 14 | 移液管 | 10mL | 3/组 |  |
| 15 | 移液管 | 5mL | 2/组 |  |
| 16 | 移液管 | 1mL | 2/组 |  |
| 17 | 废液杯 | 1L | 2/组 |  |
| 18 | 固废杯 | 1L | 2/组 |  |
| 19 | 玻璃棒 | / | 4/组 |  |
| 20 | 胶头滴管 | / | 3/组 |  |
| 21 | 洗瓶 | 500mL | 3/组 |  |
| 22 | 装有蒸馏水的龙头瓶 | 5L | 1/组 |  |
| 23 | 95%酒精 | 麦克林 500 mL | 1/组 |  |
| 24 | 1mol/L 氢氧化钠 | 100mL | 1/组 |  |
| 25 | 刷子 | / | 1/组 |  |
| 26 | 药匙 | / | 1/组 |  |
| 27 | 抹布 | / | 1/组 |  |
| 28 | 滤纸 | 直径9cm | 若干/组 |  |
| 29 | 称量纸 | 100mm*100mm | 若干/组 |  |
| 30 | 卷纸 | / | 1/组 |  |
| 31 | pH试纸 | 三爱思 pH5.4-7.0 | 1/组 |  |
| 32 | 标签纸 | 24mm*38mm | 若干/组 |  |
| 33 | 草纸 | A4 | 1/组 |  |
| 34 | 水芯笔 | / | 4/组 |  |
| 35 | 记号笔 | / | 4/组 |  |
| 36 | 计算器 | 得力 837ES | 1/组 |  |
| 37 | 垃圾桶 | / | 2/组 |  |
| 38 | 无刻度搪瓷杯 | 1L | 1/组 |  |
| 39 | 培养瓶 | MBT-260瓶底直径69mm 瓶高90mm | 12/组 |  |
| 40 | 量筒 | 500 mL | 1/组 |  |
| 41 | 吸耳球 | / | 2/组 |  |
| 42 | 透明广口瓶 | 500mL | 1/组 |  |
| 43 | 透明广口瓶 | 250mL | 2/组 |  |
| 44 | 棕色广口瓶 | 250mL | 3/组 |  |
| 45 | 棕色广口瓶 | 500mL | 1/组 |  |
| 46 | 移液管架 | / | 1/组 |  |
| 47 | 七水硫酸镁 | 沪试 500g | 1/组 |  |
| 48 | 磷酸二氢钾 | 沪试 500g | 1/组 |  |
| 49 | 七水硫酸锌 | 沪试 500g | 1/组 |  |
| 50 | 一水合硫酸锰 | 沪试 500g | 1/组 |  |
| 51 | 硼酸 | 沪试 500g | 1/组 |  |
| 52 | 二水合钼酸钠 | 沪试 500g | 1/组 |  |
| 53 | 氯化钴 | 麦克林 100g | 1/组 |  |
| 54 | 五水合硫酸铜 | 沪试 500g | 1/组 |  |
| 55 | 碘化钾 | 麦克林 100g | 1/组 |  |
| 56 | 二水氯化钙 | 沪试 500g | 1/组 |  |
| 57 | 七水合硫酸亚铁 | 沪试 500g | 1/组 |  |
| 58 | 二水乙二胺四乙酸二钠盐 | 沪试 500g | 1/组 |  |
| 59 | 烟酸 | 阿拉丁 100g | 1/组 |  |
| 60 | 盐酸吡哆醇（维生素B6） | 阿拉丁 100g | 1/组 |  |
| 61 | 甘氨酸 | 阿拉丁 100g | 1/组 |  |
| 62 | 肌醇 | 阿拉丁 100g | 1/组 |  |
| 63 | 盐酸硫胺素（维生素B1） | 阿拉丁 100g | 1/组 |  |
| 64 | 1-萘乙酸 | 阿拉丁 100g | 1/组 |  |
| 65 | 6-卞氨基腺嘌呤 | 阿拉丁 100g | 1/组 |  |
| 66 | 蔗糖 | 沪试 500g | 1/组 |  |
| 67 | 琼脂粉 | 沪试 500g | 1/组 |  |
| 68 | 酒精灯 | 200mL不锈钢 | 2/组 |  |
| 69 | 剪刀 | 弯头18cm | 6/组 |  |
| 70 | 镊子 | 20cm | 6/组 |  |
| 71 | 器械架 | MBTJZ01-300 | 2/组 |  |
| 72 | 马铃薯组培苗 | / | 若干/组 |  |
| 73 | 草莓组培苗 | / | 若干/组 |  |
| 74 | 培养基 | / | 若干/组 |  |
| 75 | 无菌纸 | 30cm*20cm | 若干/组 |  |
| 76 | 酒精棉 | / | 若干/组 |  |
| 77 | 一次性口罩 | / | 5/组 |  |
| 78 | 乳胶手套 | M/L | 5/组 |  |
| 79 | 棉手套 | / | 1/组 |  |
| 80 | 打火机 | / | 1/组 |  |
| 项目竞赛场地要求 |  |  |  |  |
| 1.检录场地：场地要求不小于200m2，标准座位200余张，可满足选手及工作人员互相间保持合理安全距离。配有标准音响设备，可以满足规章制度宣读等实际需要。 2.加密场地：场地要求不小于200m2，配有专门工作人员负责加密工作。 3.比赛场地：（1）组培生产方案标准化设计与培养基配制：场地要求不小于110m2，可容纳15个工位，配备电子天平、电子分析天平、电磁炉等设备。（2）组培苗质量鉴定与标准化无菌扩繁技术：场地要求不少于300m2，可容纳15个工位，配备双人单面超净台15台。 4.展示讲解场地：场地要求不少于100m2，配备5m*1.5m实验台，多媒体电视互动一体机。 5.专家、裁判工作场地：场地要求不少于100m2，配备会议桌、多媒体电视互动一体机、一体化打印复印机，满足15位裁判员办公和评分工作。 6.监控设备：检录处、赛场、裁判工作场地皆监控全覆盖，赛场监控室可全程监看各赛场比赛情况。 |  |  |  |  |